25 octombrie 2025

Comunicat de presă

Referitor la restabilirea etapizată și în condiții de siguranță a alimentării cu gaze naturale a clienților afectați de închiderea neprogramată din zona Calea Rahovei, sector 5, municipiul București, aducem următoarele precizări:

Conform aprobării nr. 15/19.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, autoritățile au permis punerea în aplicare a strategiei tehnice prevăzute în aprobare.

Astăzi, 25 octombrie, în urma verificării rețelei de distribuție de către reprezentanții Distrigaz Sud Rețele, a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienților din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță.

Echipele Distrigaz Sud Rețele prezente în teren au ajuns la toți cei 451 de clienți programați pentru reluarea alimentării cu gaze naturale. Din aceștia, pentru 174 de clienți a fost reluată alimentarea cu gaze naturale, pentru 225 de clienți gazul natural a rămas întrerupt, întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalația de utilizare individuală sau comună ce aparține acestora, iar un număr de 52 de clienți nu au fost prezenți la domiciliu, motiv pentru care nu s-a putut relua alimentarea pentru ei.

Clienților pentru care nu s-a reușit reluarea alimentării cu gaze naturale, din motivele mai sus amintite, le recomandăm următoarele:

- Dacă la instalația de utilizare individuală sau comună au fost detectate pierderi de gaze, clienții trebuie să contacteze un operator economic autorizat de A.N.R.E. pentru a remedia neconformitățile și a realiza revizia instalației de utilizare, pentru ca reluarea alimentării cu gaze naturale să se facă în condiții de siguranță;

- În situația în care clienții nu au fost acasă, pentru ca alimentarea cu gaze naturale să poată fi reluată, aceștia trebuie să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele, care este disponibil non-stop la numerele de telefon 021 9281, 031 9031, 0800 877 778, iar echipele deja prezente în teren vor trata cu prioritate toate solicitările.

Programul de reluare a alimentării cu gaze naturale continuă mâine, 26 octombrie 2025, în intervalul 10:00 – 20:00. Astfel, alimentarea cu gaze naturale se va relua pentru clienții, care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță, aflați în imobilele din:

- Strada Dunavăț nr. 14, bl. 61A, scara B și nr. 16, bl. 60A.

- Strada Malcoci nr. 2B; nr. 21, bl. 40, scările 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, și 8; nr. 24, bl. 39, scările 1, 2, 3, 4, 5 și 6; nr. 26, bl. 38, scările A, B, C, D, E și F.

- Strada Pecineaga nr. 65 și nr. 69;

- Strada Pricopani nr. 1, bl. 33; nr. 2; bl. 11, scările A și B; nr. 3, bl. 13, scările A și B; nr. 4, bl. 12, scările A și B; nr. 5, bl. 14, scările A și B; nr. 6, bl. 16, sc. B; nr. 6A, bl. 17, scările A și B; nr. 7, bl. 7, scările 1 și 2; nr. 10, bl. 19, scările 1 și 2; nr. 12, bl. 20, scările A și B, nr. 16; nr. 18, bl. 34; nr. 20, bl. 35 și nr. 22, bl. 26.

- Strada Sălaj nr. 1, scările A și B; nr. 3; nr. 3A; nr. 5, bl. Z10, scările A și B; nr. 7, bl. Z5, scările A și B; nr. 8, bl. 41, scările A, B, C și D; nr. 9, bl. Z4, scările A și B; nr. 10, bl. 37, scările A, B și C; nr. 11, bl. 62, scara A; nr. 11, bl. 62B, scara 2; nr. 13. Sc. 62A, scara 1; nr. 17; nr. 19; nr. 138, bl. 48, scările 1, 2, 3, 4, 5 și 6; nr. 140, bl. 47, scările A, B, C, D și E;

- Strada Vicina nr. 25A; nr. 25C; nr. 27; 27A, nr. 29; nr. 33, bl. 6, scările A și B.

Avem rugămintea, ca, în intervalul orar 10:00 – 20:00, clienții de la imobilele mai sus amintite să asigure accesul reprezentanților Distrigaz Sud Rețele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiții de siguranță. Menționăm că, în cazul clienților Asociații de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locație/apartament.

Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.

Biroul de Presă

Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o expertiză de 50 de ani în acest domeniu, având 2.270.000 clienți, circa 23.800 km rețea și 2.842 de angajați. Distrigaz Sud Rețele operează rețeaua de distribuție de gaze naturale în 1.398 de localități, pe raza a 20 județe din sudul și centrul României: Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și în Municipiul București.