18 ianuarie 2026

Comunicat de presă

Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la explozia produsă în această dimineață la apartamentul 201, etaj 2, blocul GEROM, din strada Aleea Industriei, localitatea Buzău, județul Buzău:

Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat la ora 10:35 cu privire la o explozie produsă la blocul GEROM, din strada Aleea Industriei, localitatea Buzău, județul Buzău. Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului și au luat primele măsuri de siguranță, izolând perimetrul și sigilând, la ora 11:03, robinetul de branșament ce alimentează cu gaze naturale respectivul bloc de locuințe.

Explozia a fost cauzată de acumularea de gaze naturale, ca urmare a unui defect depistat la instalația de utilizare individuală a gazelor naturale ce deservește respectivul apartament. Deflagrația a afectat apartamentele amplasate la etajul 2, precum și cele de la etajul 1 și 3, din imobilul respectiv.

În urma efectuării controlului cu aparatele speciale de detectare gaz, echipele Distrigaz Sud Rețele nu au depistat pierderi de gaze pe rețeaua de distribuție a gazelor naturale ce alimentează imobilul respectiv și nici la apartamentele învecinate, la subsolul blocului sau în proximitatea acestuia.

În urma acestei întreruperi, sunt afectați 83 clienți casnici situați în imobilul din blocul GEROM, amplasat pe strada Aleea Industriei, localitatea Buzău, județul Buzău.

Distrigaz Sud Rețele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecțiunilor instalației de utilizare. Potrivit legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.

Conform reglementărilor elaborate și aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

- contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare;

- transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Biroul de Presă

Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o expertiză de 50 de ani în acest domeniu, având 2.270.000 clienți, circa 23.800 km rețea și 2.842 de angajați. Distrigaz Sud Rețele operează rețeaua de distribuție de gaze naturale în 1.398 de localități, pe raza a 20 județe din sudul și centrul României: Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și în Municipiul București.