Formular 10
Formular PROPUNEREA TEHNICA
Titlul:  Proiectare si Executie Lucrari de Reabilitare/Optimizare/Sistematizare retea de distributie gaze naturale in coordonare cu lucrarile de investitii ale UAT-urilor
Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod corespunzator cerintele prevazute in Caietul de sarcini. 

Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele prevazute in Caietul de sarcini vor fi declarate neconforme.

A. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii vor prezenta modul de indeplinire a tuturor cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini:

	Cerințe minime solicitate   
	Modul de indeplinire

	Autorizari ANRE

Societatile participante la procedura de atribuire vor fi obligatoriu autorizate ANRE în domeniul distribuţiei de gaze naturale


	Ofertantul va declara pe proprie raspundere ca detine autorizatii ANRE în domeniul distribuţiei de gaze naturale in termen de valabilitate tip PDSB, PDIB pentru proiectare si autorizații tip EDSB si EDIB pentru executie.

	SUBCONTRACTAREA LUCRARILOR

Atat in cadrul prezentei proceduri, in ceea ce priveste forma de participare cu oferta, cat si pe perioada de derulare a contractului nu este permisa subcontractarea serviciilor si a activităților principale/de baza (proiectare sistem distributie gaze, montaj conducta/racorduri, suduri), fiind permisa subcontractarea serviciilor de proiectare a lucrarilor de specialitate si a lucrarilor de terasamente/refaceri/foraje (subtraversari de drumuri, cai ferate, cursuri de apa, etc.), reintregiri instalatii de utilizare. 

Este permisa subcontractarea la maxim 1 nivel (subcontractantul nu poate subcontracta la randul lui), pentru unul sau mai multi subcontractanti, daca este cazul.

	Ofertantul va indica partea/ partile pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor implicati in derularea contractului pentru care se depune prezenta oferta sau va preciza ca participa in calitate de ofertant unic.

	CANDIDATURĂ DEPUSĂ ÎN ASOCIERE DE OPERATORI ECONOMICI 

In situatia depunerii unei candidaturi comune și implicit a unei oferte comune, acelasi operator/asociat va realiza lucrarea de baza/principala constand in proiectare sistem distributie gaze, montaj conducta/racorduri, suduri si alte operatiuni aferente montajului de conducta, ofertant calificat pentru categoria din care face parte lucrarea.
	Ofertantul va nominaliza operatorul care va realiza lucrarea de baza / principala constand in proiectare, montaj conducta / racorduri, instalatii de utilizare, suduri, si alte operatiuni aferente montajului de conducta - % Asociere – Lider Asociere.

	CERINTE TEHNICE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE
privind stabilirea solutiei tehnice, realizarea tuturor activitatilor si serviciilor necesare elaborarii documentatiilor tehnice, proiectelor tehnice, precum si pe cele necesare obtinerii avizelor, proiectelor de specialitate cu respectarea specificatiilor tehnice si a documentelor puse la dispozitie la momentul ofertarii de catre Entitatea Contractanta, respectiv: Tema de Proiectare, Certificatul de Urbanism, Autorizatia de Construire in regim de Urgenta si Avize, dupa caz.

	Ofertantul va declara pe proprie raspundere ca isi asuma indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini descrise in cadrul Cap. 2.2.1.

	CERINTE TEHNICE PRIVIND DOTAREA CU SCULE,  DISPOZITIVE, ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE

Pentru a demonstra capacitatea tehnică de a realiza lucrările conform prevederilor din Caietul de sarcini, este necesar ca Ofertantul să facă dovada că dispune de dotarea cu scule, dispozitive, echipamente, utilaje, ca acestea vor fi verificate conform instructiunilor producatorului procedurilor/instrucţiunilor proprii sau a altor norme tehnice obligatorii si ca se obligă să folosească pentru utilizarea / manevrarea conducerea / deservirea sculelor / dispozitivelor / echipamentelor / autovehiculelor / utilajelor numai personal autorizat / agrementat / calificat. 


	1. Ofertantul  va prezenta “Lista cu dotarea minima necesara” precizata in Caietul de sarcini la cap. 2.2.2, lit. B in care va preciza numarul minim solicitat pentru fiecare reper in parte, precum si modalitate de dispunere (proprietate / chirie). 

2. Ofertantul va prezenta documente din care să reiasă modalitatea de dispunere indicată în “Lista cu dotarea minimă necesară” pentru sculele, dispozitivele, echipamentele, utilaje enumerate (ex. facturi, contracte, extrase registre mijloace fixe/obiecte de inventar, etc.).
3. În plus, față de documentele precizate la punctele 1 și 2, Ofertanții vor prezenta o declarație pe propria răspundere, prin care își vor asuma că: 

I. în vederea realizării lucrărilor conform Caietului de sarcini, vor asigura toată dotarea necesară cu scule, utilaje, dispozitive, echipamente, suplimentar față de cele prevăzute în “Lista cu dotarea minimă necesară”; 

II. sculele / dispozitivele / echipamentele / utilajele implicate în derularea contractului vor fi verificate conform instrucțiunilor producătorului și obligațiilor legale în vigoare; 

III. se obligă să folosească pentru utilizarea / manevrarea conducerea / deservirea sculelor / dispozitivelor / echipamentelor / autovehiculelor / utilajelor numai personal autorizat / agrementat / calificat conform prevederilor legale în vigoare. 

	CERINTE TEHNICE PENTRU ETAPA PREMERGATOARE DEMARARII EXECUTIEI LUCRARILOR

Ofertantul are obligatia asigurarii nivelului de calitate corespunzător cerinţelor din Caietul de Sarcini prin personal propriu care detine autorizatiile/calificarile necesare.

	Ofertantul va declara pe proprie raspundere ca isi asuma indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini descrise in cadrul Cap. 3.

	CERINTE TEHNICE PENTRU ETAPA DE EXECUTIE
Ofertantul are obligatia asigurarii nivelului de calitate corespunzător cerinţelor din Caietul de Sarcini privind executia lucrarilor.
	Ofertantul va declara pe proprie raspundere ca isi asuma indeplinirea cerintelor legate de predarea amplasamentului, obtinerea avizelor si autorizatiilor in vederea demararii executiei, organizarea de santier, desfacerea suprafetelor, refacerea suprafetelor, receptia lucrarilor de refacere, executia forajelor orizontale, montaj vane, montaj conexe, cuplarea conductelor si bransamentelor, probe de presiune, masuratori TOPO, dispozitii de santier - daca e cazul, documentatii cartea tehnica  - conform cerintelor din Caietul de Sarcini descrise in cadrul Cap.4.

	DECONTAREA
Ofertantul are obligatia respectarii cerintelor din Caietul de Sarcini privind Decontarea lucrarilor.

	Ofertantul va declara pe proprie raspundere ca isi asuma prevederile caietului de sarcini cu privire la decontarea lucrarilor - conform cerintelor din Caietul de Sarcini descrise in cadrul Cap.5.

	NORME DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
Ofertantul are obligatia respectarii cerintelor din Caietul de Sarcini privind Normele de Sanatate si Securitate in  Munca.

	Ofertantul va declara pe proprie raspundere ca isi asuma indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini legate masurile de sanatate si securitate in munca, respectiv Masurile speciale de protectie, masuri prevazute in cadrul Cap. 6.

	RESPONSABILITATI DE MEDIU
Ofertantul are obligatia respectarii cerintelor din Caietul de Sarcini privind Responsabilitatile de Mediu.

	Ofertantul va declara pe proprie raspundere ca isi asuma indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini legate de protectia mediului, cerinte prevazute in cadrul Cap. 7.

	EVALUAREA CALITATII LUCRARILOR

Ofertantul are obligatia respectarii cerintelor din Caietul de Sarcini privind calitatea lucrarilor de proiectate si executie.


	Ofertantul va declara pe proprie raspundere ca isi asuma indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini legate de calitatea lucrarilor de proiectare si executie prevazute in cadrul Cap. 8.

	GARANTII

Ofertantul are obligatia respectarii cerintelor din Caietul de Sarcini privind termenul de garantie pentru lucrarile executate.


	Ofertantul va declara pe proprie raspundere ca isi asuma respectarea Termenului de garantie pentru lucrarile executate, termen prevazut in Caietul de Sarcini in cadrul Cap. 9.

	ASUMARE PREVEDERI Caiet de Sarcini
Ofertantul are obligatia asumarii prevederilor Caietului de sarcini.

	Ofertantul va declara pe proprie raspundere ca isi asuma prevederile Caietului de sarcini, în ansamblul său, inclusiv a anexelor aferente acestuia.


B. Personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea activitatilor contractului.

Cerintele prezentului capitol reprezinta cerinte exacte de la care ofertantul nu se poate abate si cu privire la care oferta inaintata nu poate fi modificata/completata.

· La nivelul ofertei depusă pentru un contract punctual aferent unei lucrari cu lungime totala retea < 2.000 m, operatorul trebuie sa nominalizeze și să depună documente din care reiese ca dispune de minim:

- o echipa de proiectare, 

- o echipa de specialisti, 

- 2 echipe de executie ; 

- 2 echipe de terasamente.

· La nivelul ofertei depusă pentru un contract punctual aferent unei lucrari cu lungime totala retea ≥ 2.000 m, operatorul trebuie sa nominalizeze și să depună documente din care reiese ca dispune de minim:

- o echipa de proiectare, 

- o echipa de specialisti, 

- 4 echipe de executie;

- 4 echipe de terasamente. 

Nota 1:  Persoanele nominalizate la nivelul echipelor de proiectare, specialisti, executie si terasamente, trebuie sa fie diferite intre ele cu exceptia celor pentru care se prevede in mod expres posibilitatea cumularii pozitiilor. 

Nota 2: Ofertantul declara la nivelul propunerii tehnice componenta echipelor de care dispune dupa cum urmeaza:

· Echipa de proiectare:
	Denumire
	Nume si prenume
	Nr. si data valabilitate autorizatie (pentru pozitiile care se impune)
	Modalitate de dispunere

	1 sef de proiect autorizat PGD si PGIU*
	
	
	

	Instalator autorizat PGD*
	
	
	

	Instalator autorizat PGD*
	
	
	

	Instalator autorizat PGIU*
	
	
	

	Instalator autorizat PGIU*
	
	
	


Nota: Toate persoanele nominalizate pentru echipa de proiectare trebuie sa fie diferite intre ele.

* vor fi nominalizate 6 persoane diferite
· Echipa specialisti:
	Denumire
	Nume si prenume
	Nr. si data valabilitate autorizatie (pentru pozitiile care se impune)
	Modalitate de dispunere

	RTS*
	
	
	

	RTE*
	
	
	

	Responsabil SSM
	
	N/A
	


Nota: Persoanele nominalizate pentru echipa de specialisti trebuie sa fie diferite intre ele, cu exceptia RTE si RTS care pot fi una si aceeasi persoana daca sunt 
* poate fi nominalizata 1 singura persoana daca este si RTE si RTS si sunt indeplinite ambele competente  de o singura persoana
· Sef de santier:
	Denumire
	Nume si prenume
	Nr si data valabilitate autorizatie (pentru pozitiile care se impune)
	Modalitate de dispunere

	Sef de santier autorizat EGD
	
	
	


· O echipa de executie:

	Denumire
	Nume si prenume
	Nr si data valabilitate autorizatie (pentru pozitiile care se impune)
	Modalitate de dispunere

	Sudot OL*
	
	
	

	Sudor PE*
	
	
	

	Instalator autorizat EGD *
	
	
	


Nota: Persoanele nominalizate pentru echipele de executie trebuie sa fie diferite intre ele, cu exceptia: sudorul PE sau OL poate sa fie aceeasi persoana cu instalatorul autorizat EGD/echipa.

 *poate fi nominalizata o singura persoana pentru cel mult 2 din cele 3 competente necesare/echipa: sudor OL, sudor PE si instalator autorizat EGD

· Echipele de terasamente:
	Numar Echipe de terasamente


	Ofertantul isi va asuma printr-o declaratie pe proprie raspundere numărul de echipe de terasamente necesare pentru ducerea la indeplinire a lucrarii, personal calificat/necalificat, tinand cont de lungimea lucrarii, de activitatile necesare realizarii lucrarilor, fără să nominalizeze în ofertă componența și fără să depună documente ce țin de echipa/echipele de terasamente.


In acest sens, pentru fiecare persoana nominalizata se vor depune:

- legitimatii/autorizatii in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor pentru proiectanti (PGD si PGIU), RTE, RTS, Sef santier autorizat EGD, Instalator EGD, sudor PE (sa figureze pe societatea ofertantului) si sudor OL (sa figureze pe societatea ofertantului).

- documente din care sa reiasa modalitatea de dispunere


Angajat al ofertantului, caz in care se depune ca document doveditor: contract de munca/extras Revisal/etc;


Fie subcontractant (ex. PFA), caz in care se depun:  acord de subcontractare, DUAE subcontractant, insotit de formularele/documentele cerute pentru subcontractant la nivelul documentatiei de atribuire;


Fie  persoana angajata a unei terte parti care devine subcontractant,  caz in care se depun: contract de munca/extras Revisal/etc pentru expert si pentru subcontractantul persoana juridica se vor prezenta acord de subcontractare, DUAE subcontractant, insotit de formularele/documentele cerute pentru subcontractant la nivelul documentatiei de atribuire).

Notă 1: Se acceptă să fie personal din partea subcontractantului doar pentru activitatile care sunt permise a fi subcontractate.

Nota 2: Personalul nominalizat in cazul unei Asocieri, pentru lucrarile principale/baza (proiectare sistem distributie gaze, montaj conducta/racorduri, suduri) va fi disponibil din partea asociatului care va proiecta si va executa montaj conducta/racorduri, suduri, si alte operatiuni aferente montajului de conducta/racorduri.
C. SSM
Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii vor prezenta documente pentru evaluare SSM.

	Au fost depuse documentele/dovezile solicitate in:
	DA/NU

	Anexa 28 – Chestionar SSM mai mult de 10 salariati
	

	Anexa 29 – Chestionar SSM mai putin de 10 salariati
	


D. GRAFICUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii vor prezenta o Declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma atat termenele de proiectare si executie ale lucrarii (detaliate in Graficul  de Proiectare si Executie – parte componenta a documentatiei de atribuire), cat si respectarea eventualelor impuneri ale Autoritatilor Locale (succesiunea executiei pe strazi, coordonarea cu lucrarile derulate alti detinatori de utilitati, etc).
Data _______________



Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura)


