2 iulie 2026

Comunicat de presă

Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe anumite străzi din localitatea Berca, județul Buzău:

Ca urmare a unui incident produs în sistemul de distribuție a gazelor naturale amplasat pe strada Apostol Nicolae Pictor nr. 385, din localitatea Berca, județul Buzău, Distrigaz Sud Rețele a procedat la punerea în siguranță a sistemului și prevenirea oricăror riscuri pentru consumatori prin întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale în zona respectivă, astăzi, 2 iulie 2026, începând cu ora 12:35.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectați 407 clienți casnici și non-casnici situați pe următoarele străzi: Șoimului, Școlii, Apostol Nicolae Pictor, Democrației, Balastierei și Nucilor, din localitatea Berca, județul Buzău.

Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru remedierea avariei. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei de astăzi, 2 iulie 2026, în jurul orei 18:00.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere.

Biroul de Presă

Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o expertiză de 51 de ani în acest domeniu, având 2.323.728 clienți, circa 24.483 km rețea și 3.019 de angajați. Distrigaz Sud Rețele operează rețeaua de distribuție de gaze naturale în 1.390 de localități, pe raza a 20 județe din sudul și centrul României: Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și în Municipiul București.